[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2013г. №73
Об      утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы      

      В соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года  N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Ольговского сельсовета Коеневского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы, согласно приложения.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области.
  Глава  

  Ольговского сельсовета                                       Рудяков И.Н.
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением
администрации 

 Ольговского сельсовета
 от 19.12.2013 г. № 73
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Ольговский сельсовет» 

Кореневского района
 Курской области
на 2013-2022 годы

Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013-2022 годы"

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Ольговский сельсовет” Кореневского района Курской области на  2013-2022 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



	Заказчик Программы       
	Администрация Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области                      

	Разработчик Программы    
	Администрация Ольговского сельсовета Кореневского района Курской области                      

	Цель Программы


	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Ольговский сельсовет” Кореневского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Ольговский сельсовет” Кореневского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

  - улучшения экологической ситуации 

на территории муниципального образования “Ольговский сельсовет” Кореневского района Курской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2013- 2022 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем  финансирования Программы составит 5500,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2013 год  –    500,0 тыс. рублей;

2014 год  –    500,0 тыс. рублей;

2015 год  –  0,0 тыс. рублей;

2016 год  –  0,0 тыс. рублей;

2017 год  –   500,0 тыс. рублей;

2018 год  –   500,0 тыс. рублей;

2019 год  –    500,0 тыс. рублей;

2020 год  –     1000,0 тыс. рублей;

2021 год  –      1000,0 тыс. рублей;

2022 год  –      1000,0тыс. рублей.
Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.




Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования
Муниципальное образование «Ольговский сельсовет» расположено в центральной части Кореневского района Курской области.

Муниципальное образование «Ольговский сельсовет» включает в себя 6 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Ольговский сельсовет» является село Ольговка. 

  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 1569 человека. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Ольговский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Ольговский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Кореневском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Жилищный фонд муниципального образования «Ольговский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 42800  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 26,0 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 80%.

 Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Ольговского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры.
Показатели  жилищного фонда по МО «Ольговский сельсовет» Кореневского района на 01. 01. 2013 года

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (дворов)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	 Потребление

 коммунальных услуг в год

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во жителей 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	Центральный

водопровод
	Сетевой газ
	Электроэнергия
	вода
	газ
	электроэнергия
	Удельное на 1-го человека
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода

(куб.м)
	Газ

(куб.м)
	Электроэнергия (кВтч)
	Вода

(т.куб.м)
	Газ

(т.куб.м)
	Электроэнергия (т.кВтч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	 Село Ольговка
	271
	654
	18520
	220
	220
	227
	-
	-
	79
	24
	-
	900
	4,5
	-
	167,4

	2
	 Село Ветрено
	72
	88
	2550
	19
	-
	41
	-
	-
	23
	-
	-
	900
	-
	-
	31,5

	3
	  Село Кремяное
	339
	674
	17750
	224
	141
	255
	-
	-
	19
	-
	-
	900
	-
	-
	34,2

	4
	 Деревня Дуровка
	20
	27
	580
	4
	-
	13
	-
	-
	7
	-
	-
	900
	-
	-
	11,7

	5
	  Деревня Жеболовка
	13
	18
	820
	3
	-
	13
	-
	-
	8
	-
	-
	900
	-
	-
	9,0

	6
	 Деревня Журавли
	76
	108
	2580
	18
	10
	28
	-
	-
	1
	-
	-
	900
	-
	-
	5,4

	
	Итого по МО
	791
	1569
	42800
	488 
	-
	610
	-
	-
	278
	-
	-
	-
	11,5
	-
	551,7


	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Удаленность (км)
	Число дворов
	Общая численность, чел.
	В т.ч. 

	
	
	от районного центра 
	от центра муниципального образования
	
	
	население трудоспособного возраста
	население  в возрасте моложе трудоспособного 
	пенсионеры

	1
	Село Ольговка
	12
	Центр
	271
	654
	407
	111
	136

	2
	Село Ветрено
	7
	7
	72
	88
	45
	15
	28

	3
	Село Кремяное
	18
	4
	339
	674
	391
	119
	164

	4
	Деревня Дуровка
	12
	11
	20
	27
	2
	2
	23

	5
	Деревня Жеболовка
	9
	8
	13
	18
	10
	1
	7

	6
	Деревня Журавли
	12
	11
	76
	108
	60
	19
	29

	Итого
	791
	1569
	915
	267
	387


Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, 

находящиеся в собственности МО «Ольговский  сельсовет»  за 2011 год 
Таблица 2

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Мощность

 (вместимость) 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Администрация МО  

Ольговский сельсовет
	7
	-
	111,31
	-
	111,31
	111,31
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	7300
	-


	2
	МКУК» Кремяновский ЦСДК
	1
	100
	224
	-
	224
	224
	-
	-
	-
	1
	-
	3
	1500
	-

	
	Итого
	8
	х
	335,31
	-
	335,31
	335,31
	-
	-
	-
	2
	-
	13
	8800
	-


Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Ольговский сельсовет» за 2011 год

Таблица 3

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Мощность

 (вместимость) 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Магазин с. Ольговка
	1
	-
	60
	-
	60
	60
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	3000
	-

	2
	Магазин с. Ольговка
	2
	-
	80
	-
	80
	80
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	4000
	-

	3
	Магазин с. Ольговка

	1
	-
	15
	-
	15
	15
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	750
	-

	4
	Магазин С.Кремяное


	3
	-
	70
	-
	70
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	3500
	

	5
	Магазин с. Кремяное
	4
	-
	85
	-
	85
	85
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	4000
	

	6
	Отделение связи 

С. Ольговка
	1
	-
	30
	-
	30
	30
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	1500
	-

	7
	Отделение связи 

с. Кремяное
	1
	-
	20
	-
	20
	20
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	1000
	-

	
	Итого
	13
	-
	360
	-
	360
	360
	-
	-
	-
	5
	-
	70
	17750
	-


Показатели  функционирующих на территории МО «Ольговский сельсовет» организаций 

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности 
Таблица 4

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Мощность

 (вместимость) 

(чел.)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ФАП с. Ольговка
	3
	-
	35
	-
	35
	35
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	1400
	-

	2
	ФАП с. Кремяное
	3
	-
	25
	-
	25
	25
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	1200
	-

	
	Итого по МО
	6
	-
	105
	-
	105
	105
	-
	-
	-
	4
	-
	30
	4400
	-


2.3. Электроснабжение
Потребители муниципального образования «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 32,49 км, ЛЭП-0,4 кВ – 34,15 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 29 единиц, общей мощностью 3260 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 600 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 300  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел; 

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел; 

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел; 

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел; 

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.
Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Ольговского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 700 кВт. 

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется во всех 6-х  населенных пунктах (с. Ольговка, с. Кремяное, с. Ветрено, д. Дуровка, д. Жеболовка, д. Журавли).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   11 артезианских  скважин, 13 водонапорных башен, 32,9  км водопроводных сетей, 165 уличных водозаборных колонок. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 78% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остальных населенных пунктов МО «Ольговский сельсовет» получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Ольговский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%. 

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.5. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения, и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Ольговский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

по МО  «Ольговский сельсовет» Кореневского района на 01.01.2012г.    
Таблица 5

	№ п/п


	Наименование населенных пунктов
	Артезианские скважины 
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные

 колонки

(ед.)
	Колодцы

(ед.)
	Получают воду 

от центр. водопровода

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во

(км)
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Износ

(%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	111
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	С. Ольговка
	2
	1972-80
	80
	2
	1972-80
	80
	4,5
	1972-80
	80
	42
	1972-80
	80
	-
	-
	664
	100

	2
	С. Кремяное


	4
	1961-69
	80
	4
	1961-69
	80
	18,0
	1961-69
	80
	60
	1961-69
	80
	-
	-
	648
	100

	3
	С Ветрено
	1
	1979
	80
	1
	1979
	80
	3,0
	1979
	80
	21
	1979
	80
	
	
	98
	100

	4
	Д. Дуровка, д. Жеболовка
	2
	1979
	80
	2
	1979
	80
	2,9
	1979
	80
	21
	1979
	80
	
	
	45
	100

	5
	Д.Журавли


	2
	1976
	80
	2
	1976
	80
	4,5
	1976
	80
	21
	1976
	80
	
	
	114
	100

	
	Итого по МО
	11
	1961 - 80
	80
	11
	1961 - 80
	80
	32,9
	1961 - 80
	80
	165
	1961 - 80
	80
	
	
	1569
	100


Основные производственные показатели системы 

централизованного водоснабжения МО «Ольговский сельсовет»

 по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 6

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	0,72

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,1

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+0,9

	4
	Годовой объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	19,5

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	8,0

	
	
	%
	40

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	11,7

	
	- население
	т. куб.м
	11,5

	
	- бюджетные организации
	т. куб.м
	0,06

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	0,14

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	21,7

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	21,7

	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	21,7


2,6. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Ольговский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. Замена уличных светильников

1. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

 муниципального образования «Ольговский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	По годам

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	С.Ольговка
	675
	670
	642
	658
	654
	660
	670
	672
	675
	675
	675

	2
	С. Ветрено
	85
	82
	82
	84
	88
	86
	86
	80
	80
	80
	80

	3
	С. Кремяное
	670
	672
	660
	668
	674
	680
	660
	660
	650
	650
	650

	4
	Д. Дуровка
	27
	27
	25
	24
	27
	28
	26
	26
	25
	25
	25

	5
	д.Жеболовка
	18
	17
	19
	19
	18
	17
	16
	15
	15
	15
	15


	6
	д.Журавли
	110
	109
	106
	105
	108
	108
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Итого по МО
	1585
	1577
	1534
	1558
	1569
	1579
	1558
	1553
	1545
	1545
	1545


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами 

вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Ольговский сельсовет»

Таблица 8
	№

 п/п
	Наименование

населенного пункта 
	ЛЭП -0,4 кВ 

(км)
	Замена уличных светильников ( шт)
	Газопровод

 (км)
	Водопровод 

(км)

	1
	С. Ольговка
	-
	20
	-
	0,8


Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

 муниципального образования «Ольговский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  9
	№ п/п
	Наименование населенного пункта


	2012
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Наличие жилфонда

на 31.12.2012
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

( кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2014 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12 .2016 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м) 
	Наличие жилфонда

на 31.12.2018 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2020 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2022 (кв.м)

	1
	С. Ольговка
	18520
	30
	-
	18490
	35
	-
	18455
	45
	-
	18410
	 -
	-
	18410
	-
	-
	18410
	
	270
	25
	 -
	245
	 -

	2
	С. Ветрено
	2550
	21
	 -
	2529
	21
	 -
	2508
	40
	-
	2468
	 -
	-
	2468
	
	-
	2468
	
	180
	17
	 -
	163
	 

	3
	С. Кремяное
	17750
	14
	 -
	17736
	13
	 -
	17723
	40
	-
	17683
	-
	-
	17683
	-
	-
	17683
	
	3449
	69
	200
	3580
	72

	4
	д. Дуровка
	580
	 -
	 -
	580
	 -
	 -
	580
	-
	-
	580
	 -
	-
	580
	-
	-
	580
	
	3044
	61
	100
	3083
	62

	5
	д. Жеболовка
	820
	 -
	 -
	820
	 -
	 -
	820
	35
	 -
	785
	 -
	 -
	785
	-
	-
	785

	6
	д. Журавли
	2580
	 -
	 -
	2580
	 -
	 -
	2580
	 -
	 -
	2580
	 -
	 -
	2580
	-
	 -
	2580

	
	Итого по МО
	42800
	65
	-
	42735
	69
	-
	442660
	160
	-
	42506
	-
	-
	42506
	-
	-
	42506


Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

 муниципального образования «Ольговский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 10
	№ п/п
	Наименование населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)

	1
	С. Ольговка
	18520
	670
	27,6
	18455
	658
	28,1
	18410
	670
	27,5
	18410
	675
	27,3
	18410
	675
	27,3

	2
	С. Ветрено
	2550
	82
	31,09
	2508
	84
	29,9
	2468
	86
	28,7
	2468
	80
	30,9
	2468
	80
	30,9

	3
	С. Кремяное
	17750
	672
	26,4
	17723
	668
	26,5
	17683
	660
	26,8
	17683
	650
	27,2
	17683
	650
	27,2

	4
	Д. Дуровка
	580
	27
	21,5
	580
	24
	24,2
	580
	26
	22,3
	580
	25
	23,2
	580
	25
	23,2

	5
	д. Жеболовка
	820
	17
	48,2
	820
	19
	43,2
	785
	16
	49,1
	785
	15
	52,3
	785
	15
	52,3

	6
	д. Журавли
	2580
	109
	23,7
	2580
	105
	24,6
	2580
	100
	25,8
	2580
	100
	25,8
	2580
	100
	25,8

	
	Итого по МО
	42800
	1577
	178,49
	442660
	1558
	176,5
	42506
	1558
	180,2
	42506
	1545
	186,7
	42506
	1545
	186,7


Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Ольговский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 11
	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)


	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)

	1
	С. Ольговка
	670
	0,4
	268
	658
	0,45
	296,1
	658
	0,5
	329,0
	675
	0,55
	371,25
	675
	0,6
	4050

	2
	С. Ветрено
	82
	0,4
	32,8
	84
	0,45
	37,8
	84
	0,5
	42,0
	80
	0,55
	44,0
	80
	0,6
	48,0

	3
	С. Кремяное
	672
	0,4
	268,8
	668
	0,45
	302,4
	668
	0,5
	334,0
	650
	0,55
	357,5
	650
	0,6
	390,0

	4
	Д. Дуровка
	27
	0,4
	10,8
	24
	0,45
	10,8
	24
	0,5
	12,0
	25
	0,55
	13,75
	25
	0,6
	15,0

	5
	Д. Жеболовка
	17
	0,4
	6,8
	19
	0,45
	8,55
	19
	0,5
	9,5
	15
	0,55
	8,25
	15
	0,6
	9,0

	6
	д. Журавли
	109
	0,4
	43,6
	105
	0,45
	47,25
	105
	0,5
	52,5
	100
	0,55
	55,0
	100
	0,6
	60,0

	
	Всего по МО
	1577
	0,4
	630,8
	1558
	0,45
	702,29
	1558
	0,50
	779
	1545
	0,55
	849,3
	1545
	0,60
	1062,0


Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Ольговский сельсовет» на 2013-2022 годы
Таблица 12
	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся газом (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)


	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)

	1
	С. Ольговка
	315
	730
	230,0
	315
	740
	233,1
	312
	750
	234,0
	312
	760
	237,1
	312
	770
	240,2

	2
	С. Кремяное
	330
	730
	241,0
	330
	740
	244,2
	310
	750
	232,5
	310
	760
	235,6
	310
	770
	238,7

	3
	Д. Журавли
	17
	730
	12,41
	17
	740
	12,58
	15
	750
	11,25
	15
	760
	11,40
	15
	770
	11,55

	
	Всего по МО
	662
	730
	483,41
	662
	740
	489,88
	637
	750
	477,75
	637
	760
	484,1
	637
	770
	490,45


2,7. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  

«Ольговский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования  построить 0,8 км водопровода (табл. 9).

2. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию  артезианской скважины с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 1-ой водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 0,8 км водопроводных сетей (табл.16).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения 

муниципального образования «Ольговский сельсовет»  на 2013-2022 годы 

Таблица 13
А) Артскважины

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во
	Год ввода
	Ур-нь

износа(%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	С. Ольговка
	1
	1972-80
	80
	1
	-
	--
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	1
	1972-80
	80
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-


Б) Водонапорные башни 

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	С. Ольговка
	1
	1972-80
	80
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	1
	1972-80
	80
	1
	-
	-
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-


В) Водопроводные сети

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Длина

(км)
	Год ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	С. Ольговка
	0,8
	1972
	80
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	0,8
	1972
	80
	0,8
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Ольговский сельсовет» на 2013-2022 годы
Таблица 14
	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)

	1
	С.Ольговка
	670
	24
	16080
	658
	44
	28952
	658
	44
	28952
	675
	44
	29700
	675
	44
	29700

	2
	С. Ветрено
	82
	24
	1968
	84
	44
	3696
	84
	44
	3696
	80
	44
	3,520
	80
	44
	3,520

	3
	С. Кремяное


	672
	24
	16128
	668
	44
	29392
	668
	44
	29392
	650
	44
	28600
	650
	44
	28600

	4
	Д.Дуровка


	27
	24
	648
	24
	44
	1056
	24
	44
	1056
	25
	44
	1100
	25
	44
	1100

	5
	Д.Жеболовка
	17
	24
	408
	19
	44
	836
	19
	44
	836
	15
	44
	660
	15
	44
	660

	6
	Д. Журавли
	109
	24
	2616
	105
	44
	4620
	105
	44
	4620
	100
	44
	4400
	100
	44
	4400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по МО
	1577
	24
	37848
	1558
	44
	68552
	1558
	44
	68552
	1545
	44
	67980
	1545
	44
	67980


Раздел 4. Целевые показатели Программы 
Таблица 15
	№ п/п
	Наименование показателей, 

достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы
	Ед.

изм.
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--

	-2-
	Количество построенных подстанций
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество построенного газопровода
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	

	4
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество построенного водопровода
	км.
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	-6-
	Количество реконструированного водопровода
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	--7
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения ( замена уличных светильников)
	шт
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-сетевого газоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-водоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-электроснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-сетевого газоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-водоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-электроснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-сетевого газоснабжения
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-водоснабжения


	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10
	Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроэнергии, 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· сетевого газа, 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· воды
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения.
	млн.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· электроснабжения, 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· сетевого газоснабжения, 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	· вододоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Уровень потерь коммунальной продукции (воды).
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 3. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается замена уличных фонарей в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Таблица 16
Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольговский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)   

1. Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Замена уличных светильников
	
	20
	0, 050

	2017-2021
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	2017-2022
	2017-2022
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	0,050
	
	
	
	
	


2. Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические 

параметры 

проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый 

эффект от реализации 

проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	Водоснабжение
	Артскважины – 1ед.

Водонапорные башни – 1 ед.

Водопроводные сети – 0,8 км
	0,3
0,5
0,2
Итого-1,0
	2017-2018
	Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги
	2022
	2022
	Инвестиционная программа

Бюджет

	
	Итого
	
	
	1,0
	
	
	
	
	


Раздел 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 57970 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 23 и24.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Ольговский сельсовет» на 2013-2022 годы (т.р.)

Таблица 17
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы – застройщики 

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	50,0
	50,0
	-
	-
	--

	2
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	5450,0
	4450,0
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	5500,0
	5500,0
	-
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольговский сельсовет» на 2013- 2022 годы (т.р.)

Таблица 18
	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	50,0
	-
	-
	-
	-
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	5450,0
	500,0
	500,0
	-
	-
	450,0
	500,0
	500,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	
	Всего по Программе
	5500,0
	500,0
	500,0
	-
	-
	500,0
	500,0
	500,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0


Раздел 5. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Ольговский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО  «Ольговский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./тыс. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	Замена уличных светильников
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

МРСК Центра

	
	
	тыс.р
	50,0
	-
	-
	-
	-
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


3. Водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.1
	Артезианские скважины
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Водонапорные башни
	ед.
	1
	-
	-
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Сети водопровода
	км
	
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	-
	-
	
	
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15
10

